2. pielikums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras

“Rīgas enerģētikas aģentūra”

28.05.2026. nolikumam Nr.REA-26-1-nos

# DARBA UZDEVUMS ENERGOSERTIFIKĀTA UN TĀ PIELIKUMU IZSTRĀDEI

| Nr. p.k. | Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priekšmets | “Energosertifikāta un tā pielikumu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ___________________, (adrese) ___________________” (kadastra apzīmējums)” |
| 2. | Objekta raksturojums | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja klasificēta kā ēka, kurā ir vismaz trīs dzīvokļi. |
| 3. | Veicamie darbi | Veikt ēkas energoefektivitātes novērtēšanu saskaņā ar: - Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” (turpmāk tekstā - MK noteikumi Nr. 222); - Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. punkta investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumiem. |
| 4. | Vispārīgās prasības | Tehniskās dokumentācijas izstrādātājam līguma izpildē jānodrošina neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā (ēku energoauditors), kurš atbilst šādām prasībām: - eksperts ir reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Neatkarīgo ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā; - eksperta sertificēšanas statuss ir aktīvs. Tehniskās dokumentācijas izstrādātājam ir jāapliecina, ka par saviem līdzekļiem apņemas novērst trūkumus tehniskajā dokumentācijā, kā arī vismaz vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas bez papildu samaksas veiks energosertifikāta korekciju atbilstoši energoefektivitātes programmu prasībām, ja tas būs nepieciešams. |
| 5. | Darba uzdevumu izklāsts | Veikt ēkas konstrukciju un inženiersistēmu tehniskā stāvokļa pārbaudi, kas ietekmē enerģijas patēriņu un ēkas energoefektivitātes prasību izpildi, tai skaitā: - dokumentēt būtiskākos ēkas tehniskā stāvokļa novērojumus, apsekot vismaz 3 (trīs) dzīvokļus, veikt fotofiksāciju; - veikt ēkas izmērītās enerģijas novērtējumu un analīzi, ņemot vērā energoresursu veidu katrā dzīvoklī un telpā, un sastādot kopējo ēkas energobilanci, pamatojoties uz pieprasītajiem energoresursu piegādātāju izmērītajiem datiem; - veikt ēkas aprēķinātās energoefektivitātes novērtējumu, kas iegūts, pamatojoties uz aprēķiniem par enerģijas patēriņu ēkas apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām; - veikt ēkas energosertifikāta un tā pielikumu izstrādi tādā apjomā un kvalitātē, lai pasūtītājs tos varētu izmantot kā izejas datus ēkas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un darbu veikšanai; - dokumentācijā ietvert 2 (divus) dažādus scenārijus atjaunošanas pasākumiem, lai pēc piedāvāto scenāriju īstenošanas, ēka atbilstu vismaz C klases apkures patēriņam; - energoefektivitātes uzlabošanas ieteikumos ietvert vismaz šādus pasākumus, norādot to sasniedzamos rādītājus, pielietojamo materiālu tehniskās īpašības: - ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana ar siltumizolāciju - ventilējamās fasādes risinājums (1.variants); - apmestās fasādes risinājumus (2.variants); - ēkas novecojošo logu un durvju nomaiņa; - pamatu siltināšana; - ēkas apkures sistēmas sakārtošana: - nomainot vecos sildķermeņus, izveidojot apvedcauruli, uzstādot termostatiskos ventiļus. Siltummezgla sakārtošana, ja nepieciešams (1.variants); - izveidojot jaunu divcauruļu horizontālo sistēmu ar individuālajiem skaitītājiem, veco radiatoru nomaiņa un termostatisko ventiļu uzstādīšana. Siltummezgla sakārtošana, ja nepieciešams (2.variants); - ventilācijas sistēmas sakārtošana: - svaiga gaisa pieplūdes nodrošināšana (1.variants); - siltuma atgūšana (rekuperācija) no ventilācijas (2.variants); - karstā ūdens sistēmas atjaunošana (ja attiecināms). Gadījumos, ja ir centralizēta karsta ūdens sadale, šis pasākums ir jāparedz un jāizvērtē. Ja tas jau ir veikts, tad tam jābūt atspoguļotam energosertifikātā; - apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltināšana nekondicionētās telpās. Pēc pasūtītāja pieprasījuma (saskaņā ar šī darba uzdevuma pielikumu): - izvērtēt 1 (vienu) scenāriju ar konkrētiem atjaunošanas pasākumiem, lai pēc piedāvātā scenārija īstenošanas, ēka atbilstu vismaz C klases apkures patēriņam; - iekļaut - saules enerģijas potenciāla izvērtējumu, ar mērķi uzstādīt saules paneļus mājas koplietošanas elektroenerģijas patēriņa kompensācijai. |
| 6. | Termiņš | Tehniskās dokumentācijas izstrāde veicama ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā (ieskaitot reģistrāciju Būvniecības informācijas sistēmā), bet nepārsniedzot līgumā par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās dokumentācijas izstrādei energoefektivitātes pasākumu veikšanai un bīstamības novēršanai noteikto termiņu. |
| 7. | Izstrādājamo un iesniedzamo dokumentu saraksts | Neatkarīgam ekspertam ēku energoefektivitātes jomā (energoauditoram) ir jāizstrādā un pasūtītājam jāiesniedz: - ēkas energosertifikāts, kas reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā; - pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 222 1. pielikumu; - pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 222 24.3. punktu. - Ievaddatos, dokumenta pirmajā lapā, obligāti jānorāda atsauce uz līdzfinansējuma programmu: “Energosertifikāts tiek līdzfinansēts Eiropas Investīciju bankas ELENA programmas projekta “Rīga renovē (Riga Renovates) ietvaros” (PVM ID APS0316) (Granta līgums Nr. ELENA-2018-198)”; - pārkaršanas risku izvērtējums, ja pēc atjaunošanas plānots sasniegt A+, A vai B apkures klasi. Pārkaršanas risku izvērtējums iesniedzams brīvā formā. Ja pārkaršanas risku izvērtējuma aprēķinos ir konstatēti pārkaršanas riski, tad energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos risinājumi pārkaršanas risku novēršanai; - saules enerģijas potenciāla izvērtējums (ja attiecināms). |
| 8. | Forma | - Iesniegt pasūtītājam ar drošu elektronisku parakstu parakstītus dokumentus 1 (vienā) eksemplārā e-pastā; - dokumentāciju augšupielādēt BIS ēku energosertifikātu reģistrā. |

Darba uzdevuma energosertifikāta un tā pielikumu izstrādei

pielikums

APLIECINĀJUMS PAR IZVĒLĒTAJIEM ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMIEM

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja: ___________________________(adrese)

Šis dokuments ir neatņemama darba uzdevuma par ENERGOSERTIFIKĀTA UN TĀ PIELIKUMU IZSTRĀDI sastāvdaļa un nosaka pasūtītāja izvēlēto energosertifikāta izstrādes apjomu un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

- Energosertifikāta dokumentācijā lūdzam izvērtēt vienu scenāriju ar konkrētiem atjaunošanas pasākumiem, lai pēc piedāvātā scenārija īstenošanas, ēka atbilstu vismaz C klases apkures patēriņa prasībām. Energosertifikātā obligāti iekļaujamie pasākumi:

  - Norobežojošās konstrukcijas

☐ Fasādes siltināšana – ventilējamā fasāde

☐ Fasādes siltināšana – apmestā fasāde

☐ Logu nomaiņa dzīvokļos

☐ Lodžiju aizstiklošana

☐ Logu nomaiņa kāpņu telpā

☐ Ārdurvju nomaiņa kāpņu telpā

☐ Bēniņu pārseguma / Jumta siltināšana

☐ 1.stāva grīdas/ Pagraba pārseguma siltināšana

☐ Pamatu siltināšana

  - Apkures sistēma

☐ Esošās sistēmas uzlabošana (radiatori, termostatiskie vārsti, siltummezgls)

☐ Esošās sistēmas pārbūve
☐Jaunas divcauruļu sistēmas izbūve ar individuālo uzskaiti

  - Ventilācija

☐ Dabiskās ventilācijas uzlabošana (svaiga gaisa pieplūde)
☐ Mehāniskā ventilācija ar rekuperāciju

  - Karstā ūdens sistēma

☐ Karstā ūdens sistēmas atjaunošana

☐ Karstā ūdens sistēmas pārbūve

  - Citi pasākumi

☐ Cauruļvadu siltināšana nekondicionētās telpās

☐ ________________________________________

☐ ________________________________________

- Ar mērķi uzstādīt saules paneļus koplietošanas elektroenerģijas patēriņam, energosertifikāta dokumentācijā:

☐ iekļaut saules enerģijas potenciāla izvērtējumu.

| Datums: | Paraksttiesīgā persona: (vārds, uzvārds) |
| --- | --- |