3. pielikums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras

“Rīgas enerģētikas aģentūra”

28.05.2026. nolikumam Nr.REA-26-1-nos

# DARBA UZDEVUMS TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMAM

| Nr. p.k. | Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priekšmets | “Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde daudzdzīvokļu ēkai ___________________, (adrese) ___________________” (kadastra apzīmējums) |
| 2. | Objekta raksturojums | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja klasificēta kā ēka, kurā ir vismaz trīs dzīvokļi. |
| 3. | Veicamie darbi | Atzinumam jāatbilst Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” prasībām. |
| 4. | Vispārīgās prasības | Tehniskās dokumentācijas izstrādātājam līguma izpildē jānodrošina būvspeciālists ēku stāvokļa izvērtēšanas jomā, kas ir sertificēts būvspeciālists vienā no šādām jomām: - arhitekta prakse; - ēku konstrukciju projektēšana; - ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Tehniskās dokumentācijas izstrādātājam ir jāapliecina, ka par saviem līdzekļiem apņemas novērst trūkumus tehniskajā dokumentācijā, kā arī vismaz vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas bez papildu samaksas veiks tehniskās apsekošanas atzinuma korekciju atbilstoši energoefektivitātes programmu prasībām, ja tas būs nepieciešams. |
| 5. | Darba uzdevumu izklāsts | - Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes laikā: - veikt būvkonstrukciju (pamatu, nesošo sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta pārsegumu, nesošo siju utt.) apsekošana dabā, novērtēt to tehnisko stāvokli un nolietojuma pakāpi; - veikt inženierkomunikāciju (apkures, karstā ūdens, aukstā ūdens, kanalizācijas u.c.) apsekošana dabā, novērtēt to tehnisko stāvokli un nolietojuma pakāpi; - apsekot un novērtēt citus būves elementus un sniegt priekšlikumus to uzlabojumiem (balkoni, lodžijas, lievenis, kāpņu telpas jumts, jumta segums u.c.); - prasību izpildi dokumentēt veicot fotofiksāciju, kas pievienota tehniskās apsekošanas atzinumam, norādot uz konstatētajiem bojājumiem vai defektiem; - tehniskās apsekošanas atzinumā veikt novērtējumu energosertifikātā plānotajiem energoefektivitātes pasākumiem; - veikt novērtējumu ēkas nesošajām būvkonstrukcijām visā šīs ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti, lietošanas drošību; - veikt ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu ugunsizturības aspektā, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu; - veikt ēkas novērtējumu attiecībā uz patvaļīgas būvniecības pazīmju esamību attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām; - pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma tehniskās apsekošanas atzinumā iekļaut jumta konstrukcijas nestspējas novērtējumu, lai noskaidrotu vai ēkas jumta konstrukcija ir paredzēta papildus slodzei un saules paneļu uzstādīšanai; - Tehniskās apsekošanas atzinumam obligāti jāsatur slēdziens un priekšlikumi par pasākumiem ēkas tālākajai drošai ekspluatācijai par šādām būves daļām: - pamati; - nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes; - karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas; - pašnesošās sienas; - pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi; - būves telpiskās noturības elementi; - jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums; - balkoni un jumtiņi; - dūmeņi; - pamatu hidroizolācija un lietus ūdens novadīšanas sistēma. |
| 6. | Termiņš | - Tehniskās dokumentācijas izstrāde veicama ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā (ieskaitot reģistrāciju Būvniecības informācijas sistēmā), bet nepārsniedzot līgumā par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās dokumentācijas izstrādei energoefektivitātes pasākumu veikšanai un bīstamības novēršanai noteikto termiņu. |
| 7. | Iesniedzamie dokumenti | - Tehniskās apsekošanas atzinums, kas augšupielādēts Būvniecības informācijas sistēmā: - Tehniskās apsekošanas atzinuma pirmajā lapā obligāti jānorāda atsauce uz līdzfinansējuma programmu: - “Tehniskās apsekošanas atzinums tiek līdzfinansēts Eiropas Investīciju bankas ELENA programmas projekta “Rīga renovē (Riga Renovates) ietvaros” (PVM ID APS0316) (Granta līgums Nr. ELENA-2018-198)” |
| 8. | Forma | - Iesniegt pasūtītājam ar drošu elektronisku parakstu parakstītus dokumentus 1 (vienā) eksemplārā e-pastā; - dokumentāciju augšupielādēt BIS. |