4. pielikums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras

“Rīgas enerģētikas aģentūra”

28.05.2026. nolikumam Nr.REA-26-1-nos

# DARBA UZDEVUMS TEHNISKĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDEI

| Nr. p.k. | Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priekšmets | “Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu ēkai ___________________, (adrese) ___________________” (kadastra apzīmējums) |
| 2. | Objekta raksturojums | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja klasificēta kā ēka, kurā ir vismaz trīs dzīvokļi. |
| 3. | Veicamie darbi | Izstrādāt un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – PAD) saskaņot tehniskā projekta1 dokumentāciju, kurai jāatbilst šādiem normatīvajiem aktiem: - Būvniecības likums; - Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”; - Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; - Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. |
| 4. | Vispārīgās prasības | - Tehniskās dokumentācijas izstrādātāja līguma izpildē jānodrošina būvspeciālists, kuram ir jābūt spēkā esošiem profesionālās darbības sertifikātiem attiecīgajā būvniecības jomā, kas izsniegti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; - pēdējo 3 (trīs) gadu laikā tehniskā projekta izstrādātājs ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektus/būvniecības ieceres dokumentāciju, kas ir akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. |
| 5. | Darba uzdevumu izklāsts | - saņemt no pasūtītāja ēkas aktuālo tehniskās inventarizācijas lietas kopiju (kadastrālās uzmērīšanas lieta); - saņemt no pasūtītāja ēkas aktuālo energosertifikāta dokumentācijas kopiju; - saņemt no pasūtītāja ēkas aktuālo tehniskās apsekošanas atzinuma dokumentācijas kopiju; - izvēlēties energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumus saskaņā ar energosertifikāta pārskatā norādītajiem ieteicamajiem pasākumiem (tajā skaitā siltumizolācijas materiālu veidiem un slāņu biezumiem) ja projektētājs iecerējis veikt izmaiņas, tad tās obligāti saskaņot ar energoauditoru un pasūtītāju; - izvēlēties bīstamības novēršanas pasākumus (ja piesakās bīstamības novēršanai) saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumā norādītajiem ieteicamajiem pasākumiem; - iekļaut risinājumus konstatētajiem bojājumiem vai defektiem saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumā norādītajiem ieteicamajiem pasākumiem; - būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visas nepieciešamās būvprojekta daļas un sadaļas; - izstrādāt stāvu plānus visiem ēkas stāviem; - drīkst izmantot Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejamos tipveida projektus; - drīkst izmantot Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (RTIAN) 20. pielikumu - Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku lodžiju aizstiklošanas risinājumi (https://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/); - iesniegt tehniskā projekta realizācijai nepieciešamo informāciju un dokumentus PAD, izmantojot BIS; - papildināt un precizēt pēc PAD norādījumiem nepieciešamo informāciju un dokumentus; - saņemt PAD lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu (atkarībā no būvniecības ieceres veida). |
| 6. | Termiņš | Tehniskās dokumentācijas izstrāde veicama ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā (ieskaitot saskaņošanas procesu ar PAD), bet nepārsniedzot līgumā par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās dokumentācijas izstrādei energoefektivitātes pasākumu veikšanai un bīstamības novēršanai noteikto termiņu. |
| 7. | Iesniedzamie dokumenti | - PAD akceptēts tehniskais projekts, kas atkarībā no plānotajiem būvdarbiem, sevī ietver: - Vispārīgās daļas dokumentācijas kopumu; - Arhitektūras daļas dokumentācijas kopumu; - Būvkonstrukciju daļa (nepieciešamības gadījumā, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, to risinājumi); - Inženiersistēmu daļas dokumentācijas kopumu; - Būvdarbu organizācijas daļas dokumentu kopumu; - Ekonomikas daļas dokumentāciju. - Tehniskā projekta skaidrojošajā apraksta pirmajā lapā obligāti jānorāda atsauce uz līdzfinansējuma programmu: “Tehniskais projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Investīciju bankas ELENA programmas projekta “Rīga renovē (Riga Renovates) ietvaros” (PVM ID APS0316) (Granta līgums Nr. ELENA-2018-198)”. |
| 8. | Forma | Izstrādātā tehniskā projekta dokumentācija jāiesniedz: - PAD, izmantojot BIS; - pasūtītājam ar drošu elektronisku parakstu parakstītus un PAD akceptētus dokumentus 1 (vienā) eksemplārā e-pastā. |

1 Tehniskais projekts – būvniecības ieceres dokumentācija, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri.